## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  | polyfunkčný objekt Raketa - prístavba
Objekt:
Miesto: |  | Nedožery-Brezany | Dátum:
Objednávateľ: |  | KPN REAL s.r.o. | Projektant: | IPP Partner s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis |  |  |  | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
712 - Izolácie striech
713 - Izolácie tepelné
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie
763 - Konštrukcie - drevostavby
764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlaždíc
781 - Dokončovacie práce a obklady
783 - Dokončovacie práce - nátery
784 - Dokončovacie práce - maľby
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie
2) Ostatné náklady
Dodávka a montáž kanalizácie a vody
Dodávka a montáž ústredného vykurovania
Plyn
Elektroinštalácie
Okná + výplne otvorov
Syntetické podlahy
Klimatizačné zariadenia LG s TČ pre priestor bowlingu a baru
Vetranie s rekuperáciou tepla pre priestor bowlingu a baru
Odsávanie zo sociálnych miestností
Klimatizácia reštaurácie
Bowling
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## Stavebná časť
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Polyfunkčný objekt - prístavba
Objekt: |  |  | 1433-001 - Stavebná časť
Miesto: |  |  | Nedožery - Brezany |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | KPN Real |  | Projektant: |  | IPP Partner s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 10
2 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 105
3 | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 50.1
4 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 75.32
5 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 37.733
6 | K | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 3.723
7 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 116.776
8 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 116.776
2 - Zakladanie
9 | K | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 0.713
10 | K | 274321311 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 50.35
11 | K | 275321311 | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 8.082
12 | K | 275351217 | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 81.825
13 | K | 275351218 | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 81.825
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
14 | K | 311275601 | Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX Plus hr. 300 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) | m3 | 14.808
15 | K | 311275602 | Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX Plus hr. 375 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500) | m3 | 5.783
16 | K | 311275603 | Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX Plus hr. 500 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (500x250x300) | m3 | 57.037
17 | K | 312275603 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX Plus hr. 500 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (500x250x300) | m3 | 7.896
18 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 5.133
19 | M | 5932110000 | Preklad železobetónový RZP 1-120,(1/10) 119x14x14cm | ks | 7
20 | K | 317321315 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 1.499
21 | K | 317351107 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie | m2 | 16.069
22 | K | 317351108 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie | m2 | 16.069
23 | K | 317361821 | Výstuž prekladov z ocele 10505 | t | 0.147
24 | K | 331321315 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 2.642
25 | K | 331351103 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné | m2 | 35.22
26 | K | 331351104 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné | m2 | 35.22
27 | K | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0.258
28 | K | 342273100 | Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500) | m2 | 34.133
29 | K | 342273150 | Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500) | m2 | 20.939
4 - Vodorovné konštrukcie
30 | K | 411163999 | Strop zo sropných panelov - položenie, zálievka a žeriav | súb | 1
31 | M | 59343111SP1-P7 | Stropné panely LHD 16-2 | celok | 1
32 | M | 59343111SP1-P7dopr | Doprava stropných panelov | celok | 1
33 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 1.677
34 | K | 411351107 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné | m2 | 4.222
35 | K | 411351108 | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné | m2 | 4.222
36 | K | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie | m2 | 4.222
37 | K | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie | m2 | 4.222
38 | K | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 0.009
39 | K | 413321315 | Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 | m3 | 9.591
40 | K | 413351109 | Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné | m2 | 82.903
41 | K | 413351110 | Debnenie nosníka odstránenie-tradičné | m2 | 82.903
42 | K | 413351211 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie | m2 | 22.53
43 | K | 413351212 | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie | m2 | 22.53
44 | K | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 | t | 0.921
45 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 5.082
46 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 35.628
47 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 35.628
48 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0.606
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
49 | K | 611421133 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 163.77
50 | K | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 427.38
51 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 427.38
52 | K | 615981132 | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm | m2 | 22.13
53 | K | 625251272 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F) | m2 | 22.13
54 | K | 625251527 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 150.172
55 | K | 625251522 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYRODUR - sokel | m2 | 18.409
56 | K | 631313611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 3.384
57 | K | 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 34.37
58 | K | 631319165 | Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3) | m3 | 3.384
59 | K | 631319175 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 34.37
60 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1.186
61 | K | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1.023
62 | K | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 66.886
63 | K | 631571010 | Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu | m3 | 37.588
64 | M | 5833362300 | Kamenivo ťažené hrubé 63-125 ub | t | 60.12
65 | K | 632200020 | Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, te | m2 | 34.52
66 | M | 5921957010 | Platne Premac DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm | ks | 215.75
67 | K | 632451137 | Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 60 mm | m2 | 25.86
68 | K | 632451138 | Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 65 mm | m2 | 141.35
69 | K | 632451139 | Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 70 mm | m2 | 145.093
70 | K | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 11
71 | M | 5533198000 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L | ks | 7
72 | M | 5533198500 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P | ks | 4
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
73 | K | 917732111 | Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12,5 | m | 38.8
74 | M | 5921745100 | Obrubník betónový A 1/828 | ks | 50
75 | K | 919735122 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm | m | 41.1
76 | K | 931961115 | Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 28.373
77 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 108.2
78 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 299.71
79 | K | 953941111 | Doplňujúca konštrukcia, kombinované komínové dvierka 160 x 320 mm | ks | 2
80 | K | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 5.783
81 | K | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t | m2 | 3.84
82 | K | 978015271 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 78.285
83 | K | 978071411 | Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t | m2 | 78.285
84 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 56.988
85 | K | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 56.988
86 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 56.988
87 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 56.988
99 - Presun hmôt HSV
88 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 618.975
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
89 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 348.358
90 | K | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 29.351
91 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.023
92 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 348.358
93 | M | 6283221000 | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 501.208
94 | K | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 29.351
95 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 18.432
712 - Izolácie striech
96 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 595.683
97 | M | 2832990190 | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 | m2 | 228.345
98 | M | 2830010960 | FIRESTONE hydroizolačná fólia-membrána UltraPly TPO hr.1,5mm, rozm.2x30,5m obj.č.223102 | m2 | 228.345
99 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 | m2 | 228.345
100 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 0
713 - Izolácie tepelné
101 | K | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 592.8
102 | M | 2837640640 | BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 8 cm | m2 | 302.369
103 | M | 2832208024 | Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 | m2 | 302.369
104 | K | 713132132 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením | m2 | 18
105 | M | 2837650240 | Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm ISOVER | m2 | 19.8
106 | K | 713142250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 187.941
107 | M | 2837653467 | EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm ISOVER | m2 | 191.7
108 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 29.54
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie
109 | K | 714111401 | Montáž akustických + dodávka obkladov akustických | m2 | 129.229
763 - Konštrukcie - drevostavby
110 | K | 763135010 | Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela | m2 | 135.69
111 | K | 763147113 | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RBI 12,5 mm | m2 | 135.69
112 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 37.274
764 - Konštrukcie klampiarske
113 | K | 764731116 | Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm | m | 54.1
114 | K | 764731117 | Oplechovanie múrov Lindab rš 750 mm | m | 21.75
115 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 0
766 - Konštrukcie stolárske
116 | K | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 10
117 | K | 766661413 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru | ks | 1
118 | M | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa | ks | 7
119 | M | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | ks | 3
120 | M | 6116403000 | Drevené plné požiarne dvere bez zárubne EI 30, EW 30 atyp, biela farba | m2 | 1
121 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 8.912
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
122 | K | 767161110 | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg | m | 10.1
123 | K | 767330023 | Montáž svetlovodu tubusového (dodávka v špecifikácii) zabudovaného v plochej streche | súb. | 1
124 | M | 61139082009 | TOPIX bodový svetlík 100x100 cm | ks | 1
125 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 13.963
771 - Podlahy z dlaždíc
126 | K | 771415002 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 250 x 65 mm | m | 64.46
127 | M | 5976408000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 2 Ia | m2 | 3.545
128 | K | 771575525 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 335 x 335 mm | m2 | 29.25
129 | M | 5976498310 | Dlaždice keramické Taunus - gres Monte Rosa 300x300 | m2 | 29.835
130 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 10.082
781 - Dokončovacie práce a obklady
131 | K | 781441020 | Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 300 mm | m2 | 56.772
132 | M | 5978640000 | Obkladačky keramické dvojfarebné B 200x200 | m2 | 57.907
133 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 14.593
783 - Dokončovacie práce - nátery
134 | K | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2 | 14.3
135 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 17.6
784 - Dokončovacie práce - maľby
136 | K | 784452471 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 591.15
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie
137 | K | 787340431 | Zasklievanie streš. konštr. sklom plochým valc. s drôt. vlož. bez tmelenia, bez dod. tesn. hr. 6-8mm | m2 | 9.4
138 | M | 5522335300 | bezpečnostné sklo číre - sa uoresní | m2 | 9.4

## Okná+výplne otvorov
Stavba: | Polyfunkčný objektRaketa
Objekt: | Prístavba - bowling
Okná + výplne otvorov
Okná
1 | Okno plastové otváravo-sklopné 600 x 600 | ks | 1
2 | Okno plastové sklopné 1200 x 600 | ks | 1
3 | Montáž peny | kpl | 1
Hliník
1 | Konštrukcia hliníková 1950 x 1500 | ks | 1
2 | Konštrukcia hliníková 2700 x 1500 | ks | 1
3 | Konštrukcia hliníková s dvermi 2100 x 4400 | kpl | 1
4 | Montáž peny | kpl | 1
Okná a typ
1 | Okno 1728 x 1225 | ks | 1
2 | Okno 1317 x 1580 | ks | 1
3 | Okno 1106 x 1283 | ks | 1
4 | Okno 1292 x 2089 | ks | 1
5 | Okno 2212 x 2070 (6mm hrubšie sklo) | ks | 1
6 | Montáž do peny | kpl | 1
| Doprava + presun hmôt | kpl | 1
Cena celkom bez DPH

## elektrika
Polyfunkčný objekt - prístavba Bowling
Názov | MJ | Množstvo | JC materiálu | Cena materiálu € | JC Montáže | Cena montáž €
Rozvádzač RP | ks | 1
CYKY-J 5x6 | m | 0
CYKY-O 3x1,5 | m | 25
CYKY-J 3x1,5 | m | 500
CYKY-J 3x2,5 | m | 220
CYKY-J 5x1,5 | m | 20
CYKY-J 5x2,5 | m | 35
CYY 4 zž | m | 70
CYY 25zž | m | 5
SYKFY 5x2x0,5 | m | 20
CMSM 5x1 | m | 35
FTP cat. 5E | m | 35
Pripojenie prívodného kábla v HR | ks | 1
Jednopolový vypínač č.1 | ks | 8
Sériový prepínač č.5 | ks | 5
Zásuvka jednonásobná 230V | ks | 4
Zásuvka dvojnásobná 230V | ks | 10
Zásuvka jednonásobná na povrch 230V | ks | 2
Krabica ASD 70 | ks | 27
Krabica KR 68 | ks | 7
Krabica KR 97 | ks | 5
Stropné svietidlo | ks | 37
Žiarivkové svietidlo, 2x36WIP20 | ks | 21
Núdzové svietidlo 230V, 8W/1h | ks | 1
Ventilátor 230V 50Hz, s časovým dobehom | ks | 2
Hlavná pripojnica vyrovnania potencialov | ks | 1
Svietidlo osadené v chodníku | ks | 19
Vačkový spínač v plastovej krabici, S25J, 400V, 25A | ks | 1
Pílenie drážky | m | 90
Vykruženie otvoru pre krabicu | ks | 39
Sarelky | ks | 320
Pripojenie vyhrievania strešných vpustí | ks | 2
OBO krabica A11 | ks | 2
Trubka FXP Turbo 25 | m | 60
Krabica AciDur | ks | 18
Pasovina FeZn 30x4 | m | 85
Gulatina FeZn 10 | m | 10
Gulatina AlmGsi 8 | m | 150
Krabica KT125 | ks | 5
Svorka SZ | ks | 5
Svorka SR 02 | ks | 20
Svorka SR 03 | ks | 10
Svorka SK | ks | 6
Svorka SS | ks | 30
Zachytávacia tyč JP20 | ks | 1
Betonový podstavec k JP | ks | 1
Svorka SJ 01 | ks | 1
Ochranná strieška OS 01 | ks | 1
Podpera PV 21 oceľ | ks | 100
Trubka FXP 32 | m | 50
OBO páska | ks | 1
Gumoasfalt | kg | 5
Podpera PP | ks | 85
Revízia | kpl | 1
Projekt skutkového vyhotovenia | kpl | 1
Podružný materiál | kpl | 1
Doprava | kpl | 1
Spolu bez DPH
Celkom spolu bez DPH | [5 empty] | 0

## PLYN
PLYN
názov | množstvo | JC | celkom
oceľová rúra bralenová DN40 | 38.3 |  | 0
oceľové koleno DN40 | 7 |  | 0
izolácia bralen | 1 |  | 0
oceľová rúra bralenová DN25 | 3 |  | 0
guľový kohút DN25 plyn | 1 |  | 0
tlaková skúška prípojky plynu | 1 |  | 0
revízia NTL plynu | 1 |  | 0
pomocný materiál a uchytenia | 1 |  | 0
kyslík plyn | 1 |  | 0
materiál na zavesenie rozvodu | 1 |  | 0
Spolu bez DPH |  |  | 0

## Kúrenie
Dodávka a montáž ústredného vykurovania
Popis | JM | Množstvo | JC | Cena bez DPH
Radiátoy a pripojenie
Korad 33VK 900x1800 | ks | 2
Korad 22VK 600x700 | ks | 1
Materiál a príslušenstvo radiátorov | sub | 3
Rozvody k radiátorom
Herz hl.plastová rúra pr.26 | m | 40
Herz hl.plastová rúra pr.20 | m | 60
Herz hl.plastová tvrarovka | sub | 1
Izolácia | sub | 1
Hilti mont.pena 750 ml. | ks | 3
Ostatný montážny materiál | sub | 1
G. ventil a materiál napojenia na jestv.rozvod | sub | 1
Rozvody podlahového kúrenia
MTR rozdeľovač PK 13 okr. | ks | 1
MTR skrinka rozdeľovača | ks | 1
Príslušenstvo rozdeľovača | sub | 1
Herz hl. plastová rúra pr.16 | m | 1150
TP úchyt podl.rúry | ks | 1750
Materiál pripojenia do rozdeľovača | sub | 1
Ostatný montážny materiál | sub | 1
G. ventil a materiál napojenia na jest. Rozvod | sub | 1
Montáž a réžia
Montáž podlahového kúrenia |  | 1
Montáž a pripojenie radiatorov |  | 1
Prevázková réžia |  | 1
Pripojenie plynu
Materiál a pripojenie plynu | sub | 1
Montáž plynu |  | 1
Revízie |  | 1
Prevádzková réžia |  | 1
Spolu bez DPH |  |  |  | 0

## Zdravotechnika
Dodávka a montáž kanalizácie a vody
Popis | JM | Množstvo | JC | Cena bez DPH
Ležaté rozvody dažďovej kanalizácie
KG rúra 160 | m | 20
KG tvarovky 160 | sub | 1
HL dažďový lapač zo str.zvodu 125 | ks | 2
Ležaté a zvislé rozvody splaškovej kanalizácie-drezy
KG rúra 125 | m | 20
KG tvarovky 125 | sub | 1
Materiál pripojenia drezov a podl.vpuste | sub | 1
Materiál prekládky LTC | sub | 1
Ležaté a zvislé rozvody splaškovej kanalizácie-WC
KG rúra 110, 125, 160 | sub | 1
KG tvarovky 110, 125, 160 | sub | 1
HT materiál pripojenia WC a zar.predmetov | sub | 1
Montáž a réžia
Montáž ležatej kanalizácie |  | 1
Montáž zvislej kanalizácie |  | 1
Prevádzková réžia |  | 1
Rozvody vody
Herz hl.plastová rúra pr.26 | m | 40
Herz hl.plastová rúra pr.20 | m | 75
Herz hl.plastová rúra pr.16 | m | 10
Herz hl.pl.tvarovky | sub | 1
Izolácia | sub | 1
Hilti mont.pena 750ml. | ks | 4
Ostatný montážny materiál | sub | 1
G. ventil a materiál napojenia na jestv.rozvod | sub | 1
Montáž a réžia
Montáž rozvodov vody |  | 1
Prevádzková réžia |  | 1
Zariadenie pre hrubú montáž
Geberit kombifix pre WC | ks | 2
Viega podlahová vpusť 100 | ks | 2
Viega podlahová vpusť 50 | ks | 2
Zariaďovacie predmety
WC závesné komplet | ks | 2
Geberit tlačidlo | ks | 2
Umývadlo+sif.+batéria | ks | 2
Drezová batéria + roh.ventily | ks | 4
Pisoár automatic.splachovanie | sub | 1
Ostatný mat. pripojenia zar.predmetov | sub | 1
Kompletáž a réžia
Kompletačné práce vrátane pripojenia drezov |  | 1
Prevádzková réžia |  | 1
Spolu bez DPH |  |  |  | 0

## syntetické podlahy
Syntetické podlahy
Typ vety | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
D | PSV |  | 777 | Podlahy syntetické
K | PSV | 773 | 777115040 | Liata epoxidová podlaha hr. 2 mm, vrátane penetračného náteru | m2 | 137
K | PSV | 773 | 998777202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5
|  |  |  | Celkom spolu bez DPH |  |  |  | 0

## Vzduchotechnika
Zar.č.1. - Klimatizačné zariadenia LG s TČ pre priestor bowlinku a baru
p.č. | Popis položky | ks | cena za ks bez DPH | cena spolu bez DPH
1 | Vntorná kazetová jednotka CT18, Qch=5,3kW, Qk=5,7kW | 2
2 | Vonkajšia multisplitová jednotka MU5M30, Qch=2,8-10,5kW | 1
3 | Kanálová jednotka CB24, Qch=7,0kW, Qk=7,4kW | 1
4 | Vonkajšia jednotka UU24W, Qch=2,8-7,8kW, Qk=3,2-8,8kW | 1
Cu trubky, izolácia, komunikačné káble, trubky na kondenz a pomocný materiál, PVC lišty a tvarovky
5 |  | 60
6 | Konzola pod vonkajšiu jednotku | 2
7 | Elektrický prívod k externej jednotke do 3kW/230V - zrealizuje dod.elektro | 2
8 | Potrubie VZT | 1
9 | Izolácia VZT prívodného potrubia | 1
10 | Potrubne prvky VZT rozvodu (výustky, flexibilné potrubie, nástavec) | 1
11 | Montáž VZT rozvodov vrátane izolácie | 1
12 | Montáž inštalačných rozvodov | 60
13 | Montáž vonkajšej jednotky | 2
14 | Montáž vnútornej jednotky | 3
15 | Pomocný montážny materiál | 1
16 | Tlaková, vákuová a funkčná skúška | 2
17 | Obstarávacie náklady | 1
18 | Dopravne náklady | 1
SPOLU v EUR
Zar.č.2. - Vetranie s rekuperáciou tepla pre priestor bowlingu a baru
p.č. | Popis položky | ks | cena za ks bez DPH | cena spolu bez DPH
Vzduchotechnické rozvody, vrátane koncových a regulačných prvkov, pomocného montážneho a závesného materiálu, montáže a funkčnej skúšky ( prívod vzduchu čiastočne aj do kuchyne !) + prekladka sania a výfuku + prekládka kuchynskeho ventilátora a nové VZT rozvody
1 |  | 1 | 6750 | 6750
SPOLU v EUR
Zar.č.3. - Odsávanie zo sociálnych miestnosti
p.č. | Popis položky | ks | cena za ks bez DPH | cena spolu bez DPH
1 | Odsávací ventilátor TD 160/100 NT SILENT IP44 ultra tichý s dobehom | 1
2 | Stropný snímač pohybu, vrátane dopojenia | 2
3 | Spätná klapka RSK 100 | 1
4 | VZT potrubie d100 mm | 3
5 | VZT tvarovky d100 mm | 4
6 | Gravitačná mriežka d100 | 1
7 | Flexibilné potrubie d100 | 3
8 | Elektroinštalačný materiál | 1
9 | Spojovací a závesný materiál | 1
10 | Vyhotovenie stavebných prierazov a prestupov | 1
11 | Montáž snímača pohybu | 2
12 | Montáž VZT rozvodov | 1
13 | Obstarávacie náklady | 1
14 | Dopravné náklady | 1
SPOLU v EUR
Zar.č.4. - Klimatizácia reštaurácie
p.č. | Popis položky | ks | cena za ks bez DPH | cena spolu bez DPH
1 | Vonkajšia jednotka UU24W, Qch=2,8 až 7,8kW | 1
2 | Vnútorná podstropná jednotka CV24, Qch=6,5kW | 1
3 | Cu trubky, izolácia, komunikačné káble, trubky na kondenz a pomocný materiál, PVC lišty a tvarovky | 12
4 | Konzola pod vonkajšiu jednotku na fasádu | 1
5 | Elektrický prívod k externej jednotke do 3kW - zrealizuje dod.elektro | 1
6 | Montáž inštalačných rozvodov | 12
7 | Montáž vonkajšej jednotky | 1
8 | Montáž vnútornej jednotky | 1
9 | Zhotovenie stavebného prierazu | 1
10 | Pomocný montážny materiál | 1
11 | Tlaková, vákuová a funkčná skúška | 1
12 | Obstarávacie náklady | 1
12 | Dopravné náklady | 1
SPOLU v EUR
SPOLU za všetky zariadenia bez DPH - Predbežná cena

## Bowling
BOWLING
Zákazník: KPN Real s.r.o.
Počet drah: 2 x BW TV-KOMFORT HD
|  | sub. | JC
Modulová dráha 24 /nosná spodná stavba/, strojovňa + dopadlisko, podkladová DTD 10/18/22
syntetická dráha HPL 12 GLOW Profi, kanáliky chýbných hodov, mantinely dráhy DTDL 18,
automatický stavač kolkov so šnúrami ASK/B 05 BWC, podavač gulí PK 202, žľab gulí PP,
1. | zásobník gulí /vracanie pod dráhou/ ZK 10 TM + PK-K/05ZK, ovládací stôl OS 09, | 2
sada náhradných dielov a základné náradie údržby, olej dráhy, kolky Glow /sada=10 ks/,
bowlingové gule GLOW, Scoring systém - MS SPORT 13 BWC HD-Komfort /2x PC-5 x animácia,
grafika, výsledky, hry,vkladanie reklám, možnosť napojenia centrálneho PC CBC 2 - možnosť
tlačiť výsledky, rezarvácie .../, TV LCD 32" HD, dialkové ovládanie TIMER T 01, riadiaca
jednotka - bowling monitorový RJ 300 BWC-TV/LCD, UV nasvietenie kolkov
Cena dodávky bez DPH